PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA ANALITICO PER L’ESECUZIONE DI DOSAGGI DI PROTEINE SPECIFICHE COMPRENSIVO DI REAGENTI, CALIBRATORI E CONTROLLI OCCORRENTE ALLA S.C.I. LABORATORIO ANALISI. GARA N. 8119922 – CIG N. 8719100CED

I VERBALE

L’anno duemilaventuno il giorno primo del mese di luglio alle ore undici,  considerato lo stato di emergenza sanitaria connesso alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 nonché le conseguenti misure adottate sull’intero territorio nazionale per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus, in conference call si sono riuniti per la valutazione dell’ offerta tecnica pervenuta in riferimento alla gara in oggetto i componenti della Commissione giudicatrice nominata con deliberazione numero novecento ventisei del ventinove giugno duemilaventuno per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Barbara | CASTELLA | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| - | Dr.ssa | Federica | BERTONE | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

Si procede con l’apertura della documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta Siemens Healthcare srl – Milano  -  Partita Iva n. 04785851009 -  Offerta id n. 1623154582701 partecipante alla gara in oggetto attraverso la piattaforma informatica SINTEL, gara n. ID gara n. 139379148 facendo constatare quanto segue:

dalla verifica del contenuto della busta digitale contenente la documentazione tecnica risulta che la Ditta ha inviato documentazione regolare e completa ai sensi della disciplina di gara.

Successivamente la Commissione Giudicatrice esamina il Capitolato di gara e il relativo Disciplinare e prende atto dei criteri e punteggi in ordine ai parametri di valutazione riportati all’articolo diciannove del Disciplinare.

Il punteggio dell’offerta tecnica verrà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con le relative ripartizioni dei punteggi.

Nelle colonne identificate con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nelle colonne identificate con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. Di seguito si riporta il dettaglio dei criteri di valutazione (punteggio complessivo 70):

Tabella dei criteri e sottocriteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

|  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” , “T” e “D” |  |  |
| Rif.1 | Utilizzo di tecnologia immunonefelometrica per i dosaggi; |  |  | 15 | Punteggio “T” tabellare 15 punti per il possesso del requisito 0 punti in assenza del requisito) |  |  |
| Rif.2 | Disponibilità di vano reagenti refrigerato, on board; |  |  | 5 | Punteggio “T” tabellare 5 punti per il possesso del requisito 0 punti in assenza del requisito |  |  |
| Rif.3 | Massimo titolo di diluizione gestibile direttamente dall’analizzatore; |  | 10 |  | Punteggio “Q” quantitativo 10 punti: diluizione ≥ 1:100.000 5 punti: diluizione ≥ 60.000 e ≤ 99.000 0 punti: diluizione ≤ 59.000 | . |  |
| Rif.4 | Massima produttività oraria; |  | 5 |  | Punteggio “Q” quantitativo 5 punti ≥ produttività 200 test ora 3 punti produttività ≥ 160 test ora e ≤ 199 test ora 0 punti ≤ 159 test ora |  |  |
| Rif.5 | Possibilità di connessione al sistema di automazione già presente ed operativo presso il Laboratorio Analisi; |  |  | 10 | Punteggio “T” tabellare 10 punti per il possesso del requisito 0 punti in assenza del requisito |  |  |
| Rif. 6 | Disponibilità di un SW interpretativo esperto per la valutazione dei profili renale, liquorale e marziale | 10 |  |  | Punteggio “D” discrezionale si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |  |  |
| Rif.7 | Adattabilità del sistema analitico offerto alle esigenze operative ed alla organizzazione del Settore Immunometria del Laboratorio Analisi e specificatamente: tempi di start up e shut down / semplicità operativa / modalita caricamento reagenti, calibratori, controlli /interfaccia Utente | 12 |  |  | Punteggio “D” discrezionale si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |  |  |
| Rif.8 | Disponibilità del reagente per il dosaggio del N-GAL |  |  | 3 | Punteggio “T” tabellare 3 punti per il possesso del requisito 0 punti in assenza del requisito |  |  |

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari al punteggio massimo complessivo di 36 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, la Commissione Giudicatrice, attribuirà collegialmente a ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito con relativo coefficiente variabile tra zero e uno, così come indicato nella successiva tabella CD:

Tabella CD: coefficienti discrezionali

| Tipologia coefficiente | Giudizio | Coefficienti discrezionali |
| --- | --- | --- |
| CD | Minimale | 0,00 |
|  | Discreto | 0,20 |
|  | Più che discreto | 0,40 |
|  | Buono | 0,60 |
|  | Più che buono | 0,80 |
|  | Ottimo | 1,00 |

A ciascuno degli elementi quantitativi  “Q” è assegnato un punteggio così come dettagliatamente specificato nella sopracitata tabella.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Per quanto concerne l’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare.

Cej = (Rj/Rmax)0,2

Dove:

| Simbolo | Descrizione |
| --- | --- |
| Cej | Coefficiente attribuito al concorrente j-esimo |
| Rj | ribasso percentuale dell’offerta del concorrente j-esimo |
| Rmax | ribasso percentuale dell’offerta più conveniente |

Per quanto concerne il punteggio relativo all’offerta tecnica, la commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi “D”, quantitativi “Q” e tabellari "T" come specificato nel disciplinare di gara si procederà, in relazione a ciascuna offerta rispondente ai requisiti minimi, all’attribuzione dei punteggi come segue:

- determinazione del punteggio relativo ai criteri discrezionali “D”

verrà moltiplicato il coefficiente attribuito dalla commissione giudicatrice sulla base della tabella 	di riferimento (art.  18.2) per il punteggio massimo previsto per lo specifico sottocriterio.

- determinazione del punteggio relativo ai criteri discrezionali  “Q”

verrà assegnato secondo le modalità specificate nella tabella di cui al precedente art.19.1.

- determinazione del punteggio relativo al criterio tabellare “T”

il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

La formula di riferimento per i punteggi relativi ai criteri discrezionali “D” risulta pertanto la seguente:

Pij=Cij⋅Pmax_i

Dove:

| Simbolo | Descrizione |
| --- | --- |
| Cij | Coefficiente attribuito per il sottocriterio i-esimo al concorrente j-esimo |
| Pij | Punteggio complessivo ottenuto per il sottocriterio i-esimo dal concorrente j-esimo |
| Pmax_i | Punteggio massimo previsto per il sottocriterio i-esimo |

Il punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica verrà pertanto determinato, per ciascuna Ditta ammessa, dalla sommatoria dei relativi punteggi attribuiti per ciascun sottocriterio alla Ditta medesima come segue:

Ptotj=i=1nPij

Dove:

| Simbolo | Descrizione |
| --- | --- |
| n | Numero di sottocriteri di valutazione |
| Pij | Punteggio calcolato per la Ditta per il sottocriterio i-esimo per la Ditta j-esima |
| Ptotj | Punteggio tecnico totale della Ditta j-esima |

Al risultato di detta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente oltre e quelli quantitativi.

Il punteggio relativo all’offerta economica di ogni concorrente sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente Ce per il punteggio massimo attribuito all’offerta economica.

Al termine delle valutazioni e delle operazioni sopra descritte la fornitura in argomento verrà aggiudicata al concorrente che sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione dell’offerta tecnica e di offerta economica avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Essendo le ore undici e trenta minuti la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto.

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE ……………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Federica | BERTONE | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE ……………….. |
| - | Dr.ssa | Barbara | CASTELLA | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE ………………… |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE …………………… |