FORNITURA IN SERVICE PER ANNI SEI DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA DIAGNOSTICA DELLE PATOLOGIE AUTOIMMUNI CON TECNOLOGIA IMMUNOMETRICA IN AUTOMAZIONE TOTALE RANDOM ACCESS OCCORRENTE ALL’A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO - S.C.I. LABORATORIO ANALISI. GARA N. 8510679 – CIG N. 9170742FB1

I VERBALE

L’anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di luglio, alle ore undici, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si sono riuniti in conference call i seguenti componenti di Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione numero novecentotrentatre del cinque luglio duemilaventidue per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| Dott. | GianMatteo | MICCA | Direttore S.C.I. Laboratorio Analisi | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dott.ssa | Giuliana | STROLA | Dirigente Biologo Responsabile Settore Citofluorimetria – Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| Dott.ssa | Elena | ARNOLFO | Dirigente Biologo Responsabile Settore Allergologia e Autoimmunità – Laboratorio Analisi | COMPONENTE |

| Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

Si procede con l’apertura della documentazione tecnica dell’unica ditta ThermoFisherScientific trasmessa relativamentealla gara in argomento attraverso la piattaforma Sintel, gara ID n. 153850458 facendo constatare che la medesima ha presentato offerta tecnica che, dalla verifica, risulta regolare e completa si sensi della disciplina di gara. Successivamente la Commissione Giudicatrice esamina il Capitolato di gara e il relativo Disciplinare e prende atto dei criteri e punteggi in ordine ai parametri di valutazione riportati all’articolo 17.1 del Disciplinare.

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera “D” vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

#### Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

|  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” , “T” e “D” |  |  |
| Rif.1 | Minore numero di Sistemi Analitici offerti (2 di minima) al fine di assicurare la produttività oraria richiesta di 120 test ora |  | 6 |  | Punteggio quantitativo “Q” Punti 6: il punteggio massimo verrà assegnato in funzione del minore numero di Sistemi Analitici offerti nel rispetto della produttività prevista con un minimo di due analizzatori Punti 3: offerti n. tre (3) analizzatori Punti 0: offerti n. quattro (4) o più analizzatori L'offerta del sistema analitico in micropiastra verrà valutato come analizzatore aggiuntivo. |  |  |
| Rif.2 | Maggior numero di analiti eseguibili sul sistema analitico in automazione totale random access |  | 10 |  | Punteggio quantitativo “Q” Punti 10: il punteggio massimo verrà assegnato al sistema analitico che assicura l’esecuzione del maggior numero/totalità degli analiti offerti in automazione totale; punteggi proporzionalmente scalari per gli analiti non eseguibili sugli analizzatori in automazione totale random access. |  |  |
| Rif.3 | Capacità di alloggiamento contemporaneo dei campioni non inferiore a 50 provette barcodate per singolo analizzatore |  | 6 |  | Punteggio quantitativo “Q” Punti 6: il punteggio massimo verrà assegnato in funzione del maggiore numero di provette barcodate alloggiabili contemporaneamente, on board, per singolo analizzatore con un minimo di 50 provette; punteggi proporzionalmente scalari per un numero inferiore di provette barcodate caricabili contemporaneamente per singolo analizzatore |  |  |
| Rif. 4 | Produttività non inferiore a 50 test/ora dalla produzione del primo risultato |  | 6 |  | Punteggio quantitativo “Q” Punti 6: il punteggio massimo verrà assegnato in funzione della produttività oraria del Sistema Analitico offerto; punteggi proporzionalmente scalari per un numero inferiore di test ora dalla produzione del primo risultato. |  |  |
| Rif.5 | Possibilità di impostazione di Reflex-Test |  |  | 6 | Punteggio tabellare( T) Punti 6 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto |  |  |
| Rif.6 | Possibilità di eseguire in contemporanea ed in un unico RUN tutti gli analiti richiesti sullo stesso analizzatore |  |  | 6 | Punteggio tabellare( T) Punti 6 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto |  |  |
| Rif.7 | Disponibilità di reagenti pronti all’uso (*). (*) Per reagente “pronto all’uso” deve intendersi un reagente che NON PREVEDA alcuna operazione di ricostituzione/preparazione (deve intendersi anche l’operazione di mixaggio o pipettamento) Fornire IFU per tutti i reagenti offerti |  | 6 |  | Punteggio quantitativo “Q” Punti 6: punteggio massimo assegnato in relazione al numero di reagenti pronti all’uso così come specificato nel criterio di valutazione. punteggi proporzionalmente scalari per ogni reagente che preveda operazioni di ricostituzione/preparazione secondo indicazioni riportate sulle IFU. |  |  |
| Rif.8 | Curve di calibrazione dosate (*) (*) Per curve di calibrazioni dosate deve intendersi l’esecuzione della Curva di calibrazione per isotipo IgG, IgA, IgM); l’utilizzo di master-curve non risponde al requisito. |  |  | 6 | Punteggio tabellare( T) Punti 6 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto |  |  |
| Rif.9 | Tempi operatore per start-up, shut-down, gestione e manutenzione dei sistemi analitici offerti | 6 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |  |  |
| Rif.10 | Possibilità di profilazione del Refex-Test del ENA Screening sulla stessa strumentazione e con la stessa tecnologia |  |  | 6 | Punteggio tabellare( T) Punti 6 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto |  |  |
| Rif.11 | Disponibilità di CQI multiparametrico per gli analiti processati nella seduta |  |  | 6 | Punteggio tabellare( T) Punti 6 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto |  |  |
|  | TOTALE PUNTEGGIO (70) | 6 | 34 | 30 |  |  |  |

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 35.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente attribuzione discrezionale variabile da zero ad uno, così come indicato nella successiva tabella CD:

Tabella CD: coefficienti discrezionali

| Tipologia coefficiente | Giudizio | Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo) |
| --- | --- | --- |
| DistintoCD | Insufficiente | 0,00 |
|  | Discreto | 0,20 |
|  | Più che discreto | 0,40 |
|  | Buono | 0,60 |
|  | Più che buono | 0,80 |
|  | Distinto | 0,90 |
|  | Ottimo | 1,00 |

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dettagliatamente specificato nella Tabella di valutazione riportata nel precedente articolo 17.1..

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Per quanto concerne l’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare.

Cej = (Rj/Rmax)0,2

Dove:

| Simbolo | Descrizione |
| --- | --- |
| Cej | Coefficiente attribuito al concorrente j-esimo |
| Rj | ribasso percentuale dell’offerta del concorrente j-esimo |
| Rmax | ribasso percentuale dell’offerta più conveniente |

Il punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica verrà pertanto determinato, per ciascuna Ditta ammessa, dalla sommatoria dei relativi punteggi attribuiti per ciascun sottocriterio alla Ditta medesima come segue:

Ptotj=i=1nPij

Dove:

| Simbolo | Descrizione |
| --- | --- |
| n | Numero di sottocriteri di valutazione |
| Pij | Punteggio calcolato per la Ditta per il sottocriterio i-esimo per la Ditta j-esima |
| Ptotj | Punteggio tecnico totale della Ditta j-esima |

Al risultato di detta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente oltre e quelli quantitativi.

Il punteggio relativo all’offerta economica di ogni concorrente sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente Ce (determinato così come indicato al precedente art. 18.3) per il punteggio massimo attribuito all’offerta economica (art. 19).

I punteggi sia tecnici che economici verranno apprezzati fino al terzo decimale con arrotondamento.

Al termine delle valutazioni e delle operazioni sopra descritte la fornitura in argomento verrà aggiudicata al concorrente che sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione dell’offerta tecnica e di offerta economica avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Essendo le ore undici e quindici  minuti la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto.

| Dott. | GianMatteo | MICCA | Direttore S.C.I. Laboratorio Analisi | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dott.ssa | Giuliana | STROLA | Dirigente Biologo Responsabile Settore Citofluorimetria – Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| Dott.ssa | Elena | ARNOLFO | Dirigente Biologo Responsabile Settore Allergologia e Autoimmunità – Laboratorio Analisi | COMPONENTE |

| Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |