FORNITURA IN SERVICE PER ANNI SEI DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA DIAGNOSTICA DELLE PATOLOGIE AUTOIMMUNI CON TECNOLOGIA IMMUNOMETRICA IN AUTOMAZIONE TOTALE RANDOM ACCESS OCCORRENTE ALL’A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO - S.C.I. LABORATORIO ANALISI. GARA N. 8510679 – CIG N. 9170742FB1

II VERBALE

L’anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di agosto, alle ore undici e quarantacinque minuti, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si sono riuniti i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione numero novecentotrentatre del cinque luglio duemilaventidue per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| Dott. | GianMatteo | MICCA | Direttore S.C.I. Laboratorio Analisi | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dott.ssa | Giuliana | STROLA | Dirigente Biologo Responsabile Settore Citofluorimetria – Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| Dott.ssa | Elena | ARNOLFO | Dirigente Biologo Responsabile Settore Allergologia e Autoimmunità – Laboratorio Analisi | COMPONENTE |

| Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

La Commissione, relativamente all’unica offerta pervenuta della ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.a. procede con l’analisi delle specifiche tecniche richieste nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e più precisamente quanto disposto all’art. 1 (Oggetto di fornitura obbligatoria”) e all’art. 4 (Caratteristiche minime di fornitura)

La Ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.a.  risponde pienamente alle specifiche sopra riportate.

La Commissione, esaminata la documentazione tecnica, procede con l’attribuzione dei punteggi di valutazione ai sensi dell’Art. 17.1 del Disciplinare di gara come di seguito riportato:

|  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” , “T” e “D” | Punteggio attribuito alla ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.a. |  |  |
| Rif.1 | Minore numero di Sistemi Analitici offerti (2 di minima) al fine di assicurare la produttività oraria richiesta di 120 test ora |  | 6 |  | Punteggio quantitativo “Q” Punti 6: il punteggio massimo verrà assegnato in funzione del minore numero di Sistemi Analitici offerti nel rispetto della produttività prevista con un minimo di due analizzatori Punti 3: offerti n. tre (3) analizzatori Punti 0: offerti n. quattro (4) o più analizzatori L'offerta del sistema analitico in micropiastra verrà valutato come analizzatore aggiuntivo. | 6 |  |  |
| Rif.2 | Maggior numero di analiti eseguibili sul sistema analitico in automazione totale random access |  | 10 |  | Punteggio quantitativo “Q” Punti 10: il punteggio massimo verrà assegnato al sistema analitico che assicura l’esecuzione del maggior numero/totalità degli analiti offerti in automazione totale; punteggi proporzionalmente scalari per gli analiti non eseguibili sugli analizzatori in automazione totale random access. | 10 |  |  |
| Rif.3 | Capacità di alloggiamento contemporaneo dei campioni non inferiore a 50 provette barcodate per singolo analizzatore |  | 6 |  | Punteggio quantitativo “Q” Punti 6: il punteggio massimo verrà assegnato in funzione del maggiore numero di provette barcodate alloggiabili contemporaneamente, on board, per singolo analizzatore con un minimo di 50 provette; punteggi proporzionalmente scalari per un numero inferiore di provette barcodate caricabili contemporaneamente per singolo analizzatore | 6 |  |  |
| Rif. 4 | Produttività non inferiore a 50 test/ora dalla produzione del primo risultato |  | 6 |  | Punteggio quantitativo “Q” Punti 6: il punteggio massimo verrà assegnato in funzione della produttività oraria del Sistema Analitico offerto; punteggi proporzionalmente scalari per un numero inferiore di test ora dalla produzione del primo risultato. | 6 |  |  |
| Rif.5 | Possibilità di impostazione di Reflex-Test |  |  | 6 | Punteggio tabellare( T) Punti 6 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto | 6 |  |  |
| Rif.6 | Possibilità di eseguire in contemporanea ed in un unico RUN tutti gli analiti richiesti sullo stesso analizzatore |  |  | 6 | Punteggio tabellare( T) Punti 6 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto | 6 |  |  |
| Rif.7 | Disponibilità di reagenti pronti all’uso (*). (*) Per reagente “pronto all’uso” deve intendersi un reagente che NON PREVEDA alcuna operazione di ricostituzione/preparazione (deve intendersi anche l’operazione di mixaggio o pipettamento) Fornire IFU per tutti i reagenti offerti |  | 6 |  | Punteggio quantitativo “Q” Punti 6: punteggio massimo assegnato in relazione al numero di reagenti pronti all’uso così come specificato nel criterio di valutazione. punteggi proporzionalmente scalari per ogni reagente che preveda operazioni di ricostituzione/preparazione secondo indicazioni riportate sulle IFU. | 6 |  |  |
| Rif.8 | Curve di calibrazione dosate (*) (*) Per curve di calibrazioni dosate deve intendersi l’esecuzione della Curva di calibrazione per isotipo IgG, IgA, IgM); l’utilizzo di master-curve non risponde al requisito. |  |  | 6 | Punteggio tabellare( T) Punti 6 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto | 6 |  |  |
| Rif.9 | Tempi operatore per start-up, shut-down, gestione e manutenzione dei sistemi analitici offerti | 6 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | 6 Ottimo: Coeff. 1x6 |  |  |
| Rif.10 | Possibilità di profilazione del Refex-Test del ENA Screening sulla stessa strumentazione e con la stessa tecnologia |  |  | 6 | Punteggio tabellare( T) Punti 6 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto | 6 |  |  |
| Rif.11 | Disponibilità di CQI multiparametrico per gli analiti processati nella seduta |  |  | 6 | Punteggio tabellare( T) Punti 6 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto | 6 |  |  |
|  | Punteggio complessivo attribuito |  |  |  |  | 70 |  |  |

Essendo le ore dodici la seduta viene chiusa previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto:

| Dott. | GianMatteo | MICCA | Direttore S.C.I. Laboratorio Analisi | PRESIDENTE …………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dott.ssa | Giuliana | STROLA | Dirigente Biologo Responsabile Settore Citofluorimetria – Laboratorio Analisi | COMPONENTE ………………… |
| Dott.ssa | Elena | ARNOLFO | Dirigente Biologo Responsabile Settore Allergologia e Autoimmunità – Laboratorio Analisi | COMPONENTE ………………….. |

| Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE …………………… |
| --- | --- | --- | --- | --- |