FORNITURA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, DI SISTEMA COMPLETO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ DIAGNOSTICHE CHE UTILIZZANO TECNICHE DI SEQUENZIAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE (NGS) OCCORRENTI ALLA SS GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE DELLA SCI LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA E AL LABORATORIO DI TIPIZZAZIONE TISSUTALE DELLA SCI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DELL’AO SANTA CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI. GARA N. 8707372 CIG VARI.

I VERBALE

L’anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore dodici, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si sono riuniti in conference call i seguenti componenti di Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione numero millecinquecentocinquantadue del ventuno del mese di novembre duemilaventidue per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| Dott. | GianMatteo | MICCA | Direttore S.C.I. Laboratorio Analisi | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr.ssa | Antonella | MAFFE’ | Dirigente Medico Responsabile S.S. Genetica e Biologia Molecolare | COMPONENTE |
| Dott.ssa | Laura | PEROTTI | Dirigente Biologo referente laboratorio di Tipizzazione Tissutale (HLA) – SCI Imm. e Medicina Trasfusionale | COMPONENTE |

| Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Si procede con l’apertura della documentazione tecnica trasmessa attraverso la piattaforma Sintel, gara ID n. 160215836, dalle seguenti ditte:

- Technogenetics S.p.A. -  20053 Milano (MI)

Partita Iva N. 06614040159

Prot. sintel id n.1667988776679 (Lotto n. 1)

- Voden Medical Instruments S.p.A. – 20003 Casorezzo (MI)

Partita Iva N. 03784450961

Prot. sintel id n. 1667833339413 (Lotto n. 2)

- Relab S.r.l.– 16156 Genova (GE)

Partita Iva N. 01489790996

Prot. sintel id n. 1667557940350 (Lotto n. 3)

Le ditte sopra citate hanno presentato relative offerte tecniche che, dalla verifica, risultano regolari e complete si sensi della disciplina di gara.

Successivamente la Commissione Giudicatrice esamina il Capitolato di gara e il relativo Disciplinare e prende atto dei criteri e punteggi in ordine ai parametri di valutazione riportati all’articolo 17.1 del Disciplinare.

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera “D” vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Di seguito dettaglio criteri di valutazione e relativi punteggi massimi:

#### Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

Lotto n. 1:

|  |  | Criteri di valutazione di cui Art. 17.1 | Tiplogia criterio di valutazione | Punteggi max | Modalità attribuzione punteggi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | 1 | Operatività del sistema in relazione alla manualità richiesta da parte dell’Operatore | D | 12 | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |
| Rif. | 2 | Tempo necessario alla preparazione del campione | Q | 8 | Punteggio quantitativo(Q) PUNTI 8: tempo minimo Punteggi proporzionalmente inferiori per tempi superiori secondo la seguente formula: punteggio massimo x (minore tempo/ tempo ditta X). |
| Rif. | 3 | Tempo di corsa del campione a single ends | Q | 4 | Punteggio quantitativo(Q) PUNTI 4: tempo minimo Punteggi proporzionalmente inferiori per tempi superiori secondo la seguente formula: punteggio massimo x (minore tempo/ tempo ditta X). |
| Rif. | 4 | Tempo di corsa del campione a paired ends | Q | 6 | Punteggio quantitativo(Q) PUNTI 6: tempo minimo Punteggi proporzionalmente inferiori per tempi superiori secondo la seguente formula: punteggio massimo x (minore tempo/ tempo ditta X). |
| Rif. | 5 | Numero di sequenze per singola corsa | Q | 8 | Punteggio quantitativo(Q) 8 punti : per il maggior numero di sequenze per singola corsa Punti proporzionalmente inferiori per numero di sequenze inferiori |
| Rif. | 6 | Minore ingombro della strumentazione | Q | 7 | Punteggio quantitativo(Q) PUNTI 7: minore ingombro Punteggi proporzionalmente inferiori per ingombri superiori secondo la seguente formula: punteggio massimo x (minore ingombro/ ingombro ditta X). |
| Rif. | 7 | Assenza di gas necessari al funzionamento dello strumento | T | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |
| Rif. | 8 | Scalabilità (versatilità) dei reagenti di sequenza | Q | 8 | Punteggio quantitativo(Q) PUNTI 8: maggiore scalabilità (versatilità) Punteggi prorporzionalmente inferiori per scalabilità inferiori |
| Rif. | 9 | Interfaccia grafica tipo Touch Screen | T | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |
| Rif. | 10 | Qualità e capillarità del servizio di assistenza tecnica: dettagliare le modalità e i tempi previsti di supporto in loco o da remoto in caso di urgenza | D | 8 | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |
| Rif. | 11 | Assistenza bioinformatica in lingua italiana | T | 4 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 4: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |
| Rif. | 12 | Approvazione FDA | T | 1 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 1: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |

Lotto n. 2:

|  |  | Criteri di valutazione di cui Art. 17.1 | Tiplogia criterio di valutazione | Punteggi max | Modalità attribuzione punteggi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | 1 | Ampiezza “Coverage” della regione HLA amplificata (zona inizio e fine dei primers) per classe I e II per permettere l’assegnazione di tutti gli alleli HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQA1, -DQB1 e –DPB1 richiesti dall’Ente di Accreditamento EFI | Q | 14 | Punteggio quantitativo(Q) 14 punti : per la maggior ampiezza della regione HLA amplificata per classe I e II Punti proporzionalmente inferiori per ampiezze inferiori |
| Rif. | 2 | Complessità del percorso analitico: allestimento PCR, creazione della libreria, sequenziamento | D | 10 | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |
| Rif. | 3 | Numero di indici disponibili | Q | 5 | Punteggio quantitativo(Q) 5 punti : per il maggior nemero la maggior ampiezza della regione HLA amplificata per classe I e II Punti proporzionalmente inferiori per ampiezze inferiori |
| Rif. | 4 | Disponibilità di kit per la tipizzazione HLA dei singoli loci (elencare i singoli loci) | T | 12 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 12: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |
| Rif. | 5 | Disponibilità di kit per la tipizzazione dei geni KIR | T | 4 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 4: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |
| Rif. | 6 | Disponibilità di kit per l’analisi del chimerismo | T | 5 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 5: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |
| Rif. | 7 | Caricamento sulla stessa flow-cell di più librerie ottenute da multiplex anche di diversi formati ed eventualmente da loci singoli | Q | 12 | Punteggio quantitativo(Q) 12 punti : Caricamento sulla stessa flow-cell librerie ottenute da multiplex + singoli loci 4 punti : Caricamento sulla stessa flow-cell librerie ottenute da multiplex diverse 0 punti: Caricamento di librerie ottenute da multiplex diverse necessariamente su flow cells separate |
| Rif. | 8 | Qualità e capillarità del servizio di assistenza tecnica: dettagliare le modalità e i tempi previsti di supporto in loco o da remoto in caso di urgenza | D | 5 | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |
| Rif. | 9 | Assistenza bioinformatica in lingua italiana | T | 3 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 3: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |

Lotto n. 3:

|  |  | Criteri di valutazione di cui Art. 17.1 | Tiplogia criterio di valutazione | Punteggi max | Modalità attribuzione punteggi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | 1 | Sistema di analisi del dato CE IVD completamente in locale senza necessità di invio dei dati all’esterno della struttura | T | 10 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 10: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |
| Rif. | 2 | Sistema in grado di eseguire automaticamente l’analisi del dato bioinfomatico e consentire, contemporaneamente, l’analisi da parte dell’Operatore e la valutazione di SNP, in/del e traslocazioni | D | 12 | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |
| Rif. | 3 | Reagenti in formato dry, senza necessità di scongelare, congelare o pipettare in ghiaccio | T | 10 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 10: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |
| Rif. | 4 | Gestire nella medesima corsa il pannello mutazionale e il pannello per analisi delle traslocazioni | Q | 10 | Punteggio quantitativo(Q) 10 punti : Gestione nella medesima corsa del pannello mutazionale + il pannello per analisi delle traslocazioni 5 punti: Gestione del pannello mutazionale e delle traslocazioni separatamente (IN CORSE NECESSARIAMENTE SEPARATE ) |
| Rif. | 5 | Validazione del kit per l’esecuzione di analisi su DNA tumorale circolante | T | 6 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 6: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |
| Rif. | 6 | Kit NGS completi di reagenti, certificati CE-IVD, necessari per l’esecuzione della valutazione e quantificazione in qPCR del DNA estratto da FFPE | T | 4 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 4: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |
| Rif. | 7 | Minore ingombro della strumentazione | Q | 4 | Punteggio quantitativo(Q) PUNTI 4: minore ingombro Punteggi proporzionalmente inferiori per ingombri superiori secondo la seguente formula: punteggio massimo x (minore ingombro/ ingombro ditta X). |
| Rif. | 8 | Sistema di interfaccia grafica tipo Touch Screen | T | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |
| Rif. | 9 | Qualità e capillarità del servizio di assistenza tecnica: dettagliare le modalità e i tempi previsti di supporto in loco o da remoto in caso di urgenza | D | 8 | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |
| Rif. | 10 | Assistenza bioinformatica in lingua italiana | T | 4 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 4: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a punti 36.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente attribuzione discrezionale variabile da zero ad uno, così come indicato nella successiva tabella CD:

Tabella CD: coefficienti discrezionali

| Tipologia coefficiente | Giudizio | Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo) |
| --- | --- | --- |
| DistintoCD | Insufficiente | 0,00 |
|  | Discreto | 0,20 |
|  | Più che discreto | 0,40 |
|  | Buono | 0,60 |
|  | Più che buono | 0,80 |
|  | Distinto | 0,90 |
|  | Ottimo | 1,00 |

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dettagliatamente specificato nella Tabella di valutazione riportata nel precedente articolo 17.1..

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Per quanto concerne l’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare.

Cej = (Rj/Rmax)0,2

Dove:

| Simbolo | Descrizione |
| --- | --- |
| Cej | Coefficiente attribuito al concorrente j-esimo |
| Rj | ribasso percentuale dell’offerta del concorrente j-esimo |
| Rmax | ribasso percentuale dell’offerta più conveniente |

Il punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica verrà pertanto determinato, per ciascuna Ditta ammessa, dalla sommatoria dei relativi punteggi attribuiti per ciascun sottocriterio alla Ditta medesima come segue:

Ptotj=i=1nPij

Dove:

| Simbolo | Descrizione |
| --- | --- |
| n | Numero di sottocriteri di valutazione |
| Pij | Punteggio calcolato per la Ditta per il sottocriterio i-esimo per la Ditta j-esima |
| Ptotj | Punteggio tecnico totale della Ditta j-esima |

Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà dato dalla sommatoria dei punteggi qualitativi (Q), dai punteggi tabellari (T) e dai punteggi quantitativi (Q).

Al termine delle valutazioni e delle operazioni sopra descritte la fornitura in argomento verrà aggiudicata al concorrente che sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione dell’offerta tecnica e di offerta economica avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Essendo le ore tredici la viene chiusa e aggiornata a data da stabilire, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto.

| Dott. | GianMatteo | MICCA | Direttore S.C.I. Laboratorio Analisi | PRESIDENTE ……………….. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr.ssa | Antonella | MAFFE’ | Dirigente Medico Responsabile S.S. Genetica e Biologia Molecolare | COMPONENTE ………………… |
| Dott.ssa | Laura | PEROTTI | Dirigente Biologo referente laboratorio di Tipizzazione Tissutale (HLA) – SCI Imm. e Medicina Trasfusionale | COMPONENTE …………………. |

| Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE …………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- |