FORNITURA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, DI SISTEMA COMPLETO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ DIAGNOSTICHE CHE UTILIZZANO TECNICHE DI SEQUENZIAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE (NGS) OCCORRENTI ALLA SS GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE DELLA SCI LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA E AL LABORATORIO DI TIPIZZAZIONE TISSUTALE DELLA SCI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DELL’AO SANTA CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI. GARA N. 8707372 CIG VARI.

VERBALE RELATIVO ALL’APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

L’anno duemilaventitre il giorno venticinque del mese di gennaio, alle ore undici e quarantacinque minuti, si sono riuniti in conference call in riferimento alla gara in oggetto i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con provvedimento numero millecinquecentocinquantadue del ventuno del mese di novembre duemilaventidue per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| Dott. | GianMatteo | MICCA | Direttore S.C.I. Laboratorio Analisi | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr.ssa | Antonella | MAFFE’ | Dirigente Medico Responsabile S.S. Genetica e Biologia Molecolare | COMPONENTE |
| Dott.ssa | Laura | PEROTTI | Dirigente Biologo referente laboratorio di Tipizzazione Tissutale (HLA) – SCI Imm. e Medicina Trasfusionale | COMPONENTE |

| Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Preliminarmente all’apertura elettronica delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte

Technogenetics SpA per il Lotto n. 1 – Voden Medical Instruments SpA per il Lotto n. 2 -  e Relab Srl per il Lotto n. 3, vengono inseriti nella piattaforma informatica Sintel i relativi punteggi di valutazione delle rispettive offerte tecniche attribuiti dalla Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara così come dettagliatamente indicato nel verbale del II del diciassette gennaio duemilaventitre e di seguito riportati:

Lotto n. 1: Fornitura in service di un sistema per sequenziamento NGS e fornitura flow cell e relativi reagenti e materiali di consumo

|  | Criteri di valutazione di cui Art. 17.1 | Tiplogia criterio di valutazione | Punteggio max | Punteggi attribuiti DITTA TECHNOGENETICS SpA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. 1 | Operatività del sistema in relazione alla manualità richiesta da parte dell’Operatore | D | 12 | Giudizio “ottimo” (coeff. 1 x 12) = 12 |
| Rif. 2 | Tempo necessario alla preparazione del campione | Q | 8 | 8 |
| Rif. 3 | Tempo di corsa del campione a single ends | Q | 4 | 4 |
| Rif. 4 | Tempo di corsa del campione a paired ends | Q | 6 | 6 |
| Rif. 5 | Numero di sequenze per singola corsa | Q | 8 | 8 |
| Rif. 6 | Minore ingombro della strumentazione | Q | 7 | 7 |
| Rif. 7 | Assenza di gas necessari al funzionamento dello strumento | T | 2 | 2 |
| Rif. 8 | Scalabilità (versatilità) dei reagenti di sequenza | Q | 8 | 8 |
| Rif. 9 | Interfaccia grafica tipo Touch Screen | T | 2 | 2 |
| Rif. 10 | Qualità e capillarità del servizio di assistenza tecnica: dettagliare le modalità e i tempi previsti di supporto in loco o da remoto in caso di urgenza | D | 8 | Giudizio “più che buono” (coeff. 0,8x8) = 6,4 |
| Rif. 11 | Assistenza bioinformatica in lingua italiana | T | 4 | 4 |
| Rif. 12 | Approvazione FDA | T | 1 | 1 |
| Totale punteggio offerta tecnica Lotto n. 1 |  |  |  | 68,4 |

Lotto n. 2: Fornitura sistema NGS per tipizzazione HLA e relativi reagenti e materiali di consumo

|  | Criteri di valutazione di cui Art. 17.1 | Tiplogia criterio di valutazione | Punteggio max | Punteggi attribuiti Ditta Voden Medical Instrumets S.p.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. 1 | Ampiezza “Coverage” della regione HLA amplificata (zona inizio e fine dei primers) per classe I e II per permettere l’assegnazione di tutti gli alleli HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQA1, -DQB1 e –DPB1 richiesti dall’Ente di Accreditamento EFI | Q | 14 | 14 |
| Rif. 2 | Complessità del percorso analitico: allestimento PCR, creazione della libreria, sequenziamento | D | 10 | Giudizio “ottimo” (coeff. 1 x 10) = 10 |
| Rif. 3 | Numero di indici disponibili | Q | 5 | 5 |
| Rif. 4 | Disponibilità di kit per la tipizzazione HLA dei singoli loci (elencare i singoli loci) | T | 12 | 12 |
| Rif. 5 | Disponibilità di kit per la tipizzazione dei geni KIR | T | 4 | 4 |
| Rif. 6 | Disponibilità di kit per l’analisi del chimerismo | T | 5 | 5 |
| Rif. 7 | Caricamento sulla stessa flow-cell di più librerie ottenute da multiplex anche di diversi formati ed eventualmente da loci singoli | Q | 12 | 12 |
| Rif. 8 | Qualità e capillarità del servizio di assistenza tecnica: dettagliare le modalità e i tempi previsti di supporto in loco o da remoto in caso di urgenza | D | 5 | Giudizio “ottimo” (coeff. 1 x 5) = 5 |
| Rif. 9 | Assistenza bioinformatica in lingua italiana | T | 3 | 3 |
| Totale punteggio offerta tecnica Lotto n. 2 |  |  |  | 70,00 |

Lotto n. 3: Fornitura sistema NGS per ricerca mutazioni nei tumori solidi e relativi reagenti e materiali di consumo

|  | Criteri di valutazione di cui Art. 17.1 | Tiplogia criterio di valutazione | Punteggio max | Punteggi attribuiti Ditta Relab Srl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. 1 | Sistema di analisi del dato CE IVD completamente in locale senza necessità di invio dei dati all’esterno della struttura | T | 10 | 10 |  |
| Rif. 2 | Sistema in grado di eseguire automaticamente l’analisi del dato bioinfomatico e consentire, contemporaneamente, l’analisi da parte dell’Operatore e la valutazione di SNP, in/del e traslocazioni | D | 12 | Giudizio “ottimo” (coeff. 1 x 12) = 12 |  |
| Rif. 3 | Reagenti in formato dry, senza necessità di scongelare, congelare o pipettare in ghiaccio | T | 10 | 10 |  |
| Rif. 4 | Gestire nella medesima corsa il pannello mutazionale e il pannello per analisi delle traslocazioni | Q | 10 | 10 |  |
| Rif. 5 | Validazione del kit per l’esecuzione di analisi su DNA tumorale circolante | T | 6 | 6 |  |
| Rif. 6 | Kit NGS completi di reagenti, certificati CE-IVD, necessari per l’esecuzione della valutazione e quantificazione in qPCR del DNA estratto da FFPE | T | 4 | 4 |  |
| Rif. 7 | Minore ingombro della strumentazione | Q | 4 | 4 |  |
| Rif. 8 | Sistema di interfaccia grafica tipo Touch Screen | T | 2 | 2 |  |
| Rif. 9 | Qualità e capillarità del servizio di assistenza tecnica: dettagliare le modalità e i tempi previsti di supporto in loco o da remoto in caso di urgenza | D | 8 | Giudizio “ottimo” (coeff. 1 x 8) = 8 |  |
| Rif. 10 | Assistenza bioinformatica in lingua italiana | T | 4 | 4 |  |
| Totale punteggio offerta tecnica Lotto n. 3 |  |  |  |  | 70,00 |

Vengono pertanto calcolati i punteggi delle offerte economiche relativi ai singoli lotti come di seguito sinteticamente indicati e così come risultano nella piattaforma Sintel:

| Lotto n. 1 | Ditta Technogenetics SpA |
| --- | --- |
| Importo base d’asta IVA esclusa (al netto degli oneri da interferenza non soggetti a ribasso) | 900.000,00 |
| Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel IVA esclusa (al netto degli oneri da interferenza non soggetti a ribasso) | 894.330,00 |
| Punteggio “Offerta economica” | 30 |

L’importo complessivo di fornitura inclusi gli oneri da interferenza non soggetti a ribasso (pari a complessivi Euro 740,00) ammonta a Euro 895.070,00.

| Lotto n. 2 | Ditta Voden Medical Instruments SpA. |
| --- | --- |
| Importo base d’asta IVA esclusa (al netto degli oneri da interferenza non soggetti a ribasso) | 1.100.000,00 |
| Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel IVA esclusa (al netto degli oneri da interferenza non soggetti a ribasso) | 1.062.674,20 |
| Punteggio “Offerta economica” | 30 |

L’importo complessivo di fornitura inclusi gli oneri da interferenza non soggetti a ribasso (pari a complessivi Euro 740,00) ammonta a Euro 1.063.414,20.

| Lotto n. 3 | Ditta Relab S.R.L |
| --- | --- |
| Importo base d’asta IVA esclusa (al netto degli oneri da interferenza non soggetti a ribasso) | 850.000,00 |
| Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel IVA esclusa (al netto degli oneri da interferenza non soggetti a ribasso) | 835.300,00 |
| Punteggio “Offerta economica” | 30 |

L’importo complessivo di fornitura inclusi gli oneri da interferenza non soggetti a ribasso (pari a complessivi Euro 740,00) ammonta a Euro 836.040,00.

Sulla base di quanto sopra descritto, vengono determinati i punteggi complessivi come di seguito sotto riportato:

|  | Lotto n. 1 | Punteggio Offerta tecnica | Punteggio Offerta economica | Punteggio complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ditta Technogenetics SpA | 68,40 | 30,00 | 98,40 |

|  | Lotto n. 2 | Punteggio Offerta tecnica | Punteggio Offerta economica | Punteggio complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ditta Voden Medical Instruments SpA | 70,00 | 30,00 | 100,00 |

|  | Lotto n. 3 | Punteggio Offerta tecnica | Punteggio Offerta economica | Punteggio complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ditta Relab S.R.L | 70,00 | 30,00 | 100,00 |

Essendo le ore dodici e quindici minuti la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e in appresso sottoscritto.

| Dott. | GianMatteo | MICCA | Direttore S.C.I. Laboratorio Analisi | PRESIDENTE ………………… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr.ssa | Antonella | MAFFE’ | Dirigente Medico Responsabile S.S. Genetica e Biologia Molecolare | COMPONENTE …………………. |
| Dott.ssa | Laura | PEROTTI | Dirigente Biologo referente laboratorio di Tipizzazione Tissutale (HLA) – SCI Imm. e Medicina Trasfusionale | COMPONENTE …………………. |

| Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE ………………… |
| --- | --- | --- | --- | --- |