FORNITURA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, DI SISTEMA COMPLETO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ DIAGNOSTICHE CHE UTILIZZANO TECNICHE DI SEQUENZIAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE (NGS) OCCORRENTI ALLA SS GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE DELLA SCI LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA E AL LABORATORIO DI TIPIZZAZIONE TISSUTALE DELLA SCI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DELL’AO SANTA CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI. GARA N. 8707372 CIG VARI.

II VERBALE

L’anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di gennaio, alle ore 9, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Acquisti di Beni e Servizi sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si sono riuniti i seguenti componenti di Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione numero millecinquecentocinquantadue del ventuno del mese di novembre duemilaventidue per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| Dott. | GianMatteo | MICCA | Direttore S.C.I. Laboratorio Analisi | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr.ssa | Antonella | MAFFE’ | Dirigente Medico Responsabile S.S. Genetica e Biologia Molecolare | COMPONENTE |
| Dott.ssa | Laura | PEROTTI | Dirigente Biologo referente laboratorio di Tipizzazione Tissutale (HLA) – SCI Imm. e Medicina Trasfusionale | COMPONENTE |

| Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

La Commissione procede con l’analisi dei requisiti minimi di fornitura richiesti all’art. 5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che risultano soddisfatti dalle ditte concorrenti relativamente ai lotti come di seguito specificato:

Lotto n. 1 – ditta Technogenetics SpA

Lotto n. 2 -  ditta Voden

Lotto n. 3 -  ditta Relab Srl

La Commissione procede quindi all’attribuzione dei punteggi ai sensi dell’art. 17.1 del Disciplinare di gara come di seguito riportato:

Lotto n. 1: Fornitura in service di un sistema per sequenziamento NGS e fornitura flow cell e relativi reagenti e materiali di consumo

|  | Criteri di valutazione di cui Art. 17.1 | Tiplogia criterio di valutazione | Punteggio max | Punteggi attribuiti DITTA TECHNOGENETICS SpA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. 1 | Operatività del sistema in relazione alla manualità richiesta da parte dell’Operatore | D | 12 | Giudizio “ottimo” (coeff. 1 x 12) = 12 |
| Rif. 2 | Tempo necessario alla preparazione del campione | Q | 8 | 8 |
| Rif. 3 | Tempo di corsa del campione a single ends | Q | 4 | 4 |
| Rif. 4 | Tempo di corsa del campione a paired ends | Q | 6 | 6 |
| Rif. 5 | Numero di sequenze per singola corsa | Q | 8 | 8 |
| Rif. 6 | Minore ingombro della strumentazione | Q | 7 | 7 |
| Rif. 7 | Assenza di gas necessari al funzionamento dello strumento | T | 2 | 2 |
| Rif. 8 | Scalabilità (versatilità) dei reagenti di sequenza | Q | 8 | 8 |
| Rif. 9 | Interfaccia grafica tipo Touch Screen | T | 2 | 2 |
| Rif. 10 | Qualità e capillarità del servizio di assistenza tecnica: dettagliare le modalità e i tempi previsti di supporto in loco o da remoto in caso di urgenza | D | 8 | Giudizio “più che buono” (coeff. 0,8x8) = 6,4 |
| Rif. 11 | Assistenza bioinformatica in lingua italiana | T | 4 | 4 |
| Rif. 12 | Approvazione FDA | T | 1 | 1 |
| Totale punteggio offerta tecnica Lotto n. 1 |  |  |  | 68,4 |

Lotto n. 2: Fornitura sistema NGS per tipizzazione HLA e relativi reagenti e materiali di consumo

|  | Criteri di valutazione di cui Art. 17.1 | Tiplogia criterio di valutazione | Punteggio max | Punteggi attribuiti DITTA VODEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. 1 | Ampiezza “Coverage” della regione HLA amplificata (zona inizio e fine dei primers) per classe I e II per permettere l’assegnazione di tutti gli alleli HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQA1, -DQB1 e –DPB1 richiesti dall’Ente di Accreditamento EFI | Q | 14 | 14 |
| Rif. 2 | Complessità del percorso analitico: allestimento PCR, creazione della libreria, sequenziamento | D | 10 | Giudizio “ottimo” (coeff. 1 x 10) = 10 |
| Rif. 3 | Numero di indici disponibili | Q | 5 | 5 |
| Rif. 4 | Disponibilità di kit per la tipizzazione HLA dei singoli loci (elencare i singoli loci) | T | 12 | 12 |
| Rif. 5 | Disponibilità di kit per la tipizzazione dei geni KIR | T | 4 | 4 |
| Rif. 6 | Disponibilità di kit per l’analisi del chimerismo | T | 5 | 5 |
| Rif. 7 | Caricamento sulla stessa flow-cell di più librerie ottenute da multiplex anche di diversi formati ed eventualmente da loci singoli | Q | 12 | 12 |
| Rif. 8 | Qualità e capillarità del servizio di assistenza tecnica: dettagliare le modalità e i tempi previsti di supporto in loco o da remoto in caso di urgenza | D | 5 | Giudizio “ottimo” (coeff. 1 x 5) = 5 |
| Rif. 9 | Assistenza bioinformatica in lingua italiana | T | 3 | 3 |
| Totale punteggio offerta tecnica Lotto n. 2 |  |  |  | 70,00 |

Lotto n. 3: Fornitura sistema NGS per ricerca mutazioni nei tumori solidi e relativi reagenti e materiali di consumo

|  | Criteri di valutazione di cui Art. 17.1 | Tiplogia criterio di valutazione | Punteggio max | Punteggi attribuiti DITTA Relab Srl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. 1 | Sistema di analisi del dato CE IVD completamente in locale senza necessità di invio dei dati all’esterno della struttura | T | 10 | 10 |  |
| Rif. 2 | Sistema in grado di eseguire automaticamente l’analisi del dato bioinfomatico e consentire, contemporaneamente, l’analisi da parte dell’Operatore e la valutazione di SNP, in/del e traslocazioni | D | 12 | Giudizio “ottimo” (coeff. 1 x 12) = 12 |  |
| Rif. 3 | Reagenti in formato dry, senza necessità di scongelare, congelare o pipettare in ghiaccio | T | 10 | 10 |  |
| Rif. 4 | Gestire nella medesima corsa il pannello mutazionale e il pannello per analisi delle traslocazioni | Q | 10 | 10 |  |
| Rif. 5 | Validazione del kit per l’esecuzione di analisi su DNA tumorale circolante | T | 6 | 6 |  |
| Rif. 6 | Kit NGS completi di reagenti, certificati CE-IVD, necessari per l’esecuzione della valutazione e quantificazione in qPCR del DNA estratto da FFPE | T | 4 | 4 |  |
| Rif. 7 | Minore ingombro della strumentazione | Q | 4 | 4 |  |
| Rif. 8 | Sistema di interfaccia grafica tipo Touch Screen | T | 2 | 2 |  |
| Rif. 9 | Qualità e capillarità del servizio di assistenza tecnica: dettagliare le modalità e i tempi previsti di supporto in loco o da remoto in caso di urgenza | D | 8 | Giudizio “ottimo” (coeff. 1 x 8) = 8 |  |
| Rif. 10 | Assistenza bioinformatica in lingua italiana | T | 4 | 4 |  |
| Totale punteggio offerta tecnica Lotto n. 3 |  |  |  |  | 70,00 |

Essendo le ore nove e trenta minuti la seduta viene chiusa previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto:

| Dott. | GianMatteo | MICCA | Direttore S.C.I. Laboratorio Analisi | PRESIDENTE …………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr.ssa | Antonella | MAFFE’ | Dirigente Medico Responsabile S.S. Genetica e Biologia Molecolare | COMPONENTE …………………… |
| Dott.ssa | Laura | PEROTTI | Dirigente Biologo referente laboratorio di Tipizzazione Tissutale (HLA) – SCI Imm. e Medicina Trasfusionale | COMPONENTE …………………….. |

| Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE ……………… |
| --- | --- | --- | --- | --- |